## Sheet1
海南西部中心医院医用器械中选明细表
序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 生产企业 | 产品备案号 | 供应商名称 | 备注
1 | 心电导联线（分体式体(夹式\扣式）三导联（五导联）婴儿、儿童） | 全规格（分线缆） | / | 广东遥远医疗科技有限公司 | 粤禅械备20170126号 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用于迈瑞 epm 10c
2 | 心电导联线（一体(夹式\扣式）三导联） | 全规格 | / | 广东遥远医疗科技有限公司 | 粤禅械备20170126号 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用于理邦 M8（M8B）和 IM70、金科威 UT4000B、迈瑞 PM-7000（7000D、8000）、理邦 eliteV5、迈瑞 imec10、迈瑞 BeneviewT6（T5、T1）、迈瑞 uMEC10、飞利浦 MP40 监护仪、飞利浦 G30、迈瑞 epm 10c
3 | 心电导联线（一体(夹式\扣式）五导联） | 全规格 | / | 广东遥远医疗科技有限公司 | 粤禅械备20170126号 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用于理邦 M8（M8B）和 IM70、金科威 UT4000B、迈瑞 PM-7000（7000D、8000）、理邦 eliteV5、迈瑞 imec10、迈瑞 BeneviewT6（T5、T1）、迈瑞 uMEC10、飞利浦 MP40 监护仪、飞利浦 G30、迈瑞 epm 10c
9 | 血压袖带（单管血压袖带延长管） | 全规格 | / | 广东遥远医疗科技有限公司 | 粤禅械备20180132号 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用于理邦M8（M8B）IM70、迈瑞PM-7000（7000D、8000）、迈瑞imec10、迈瑞BeneviewT6（T5、T1）、迈瑞uMEC10、飞利浦MP40监护仪、飞利浦G30、迈瑞epm 10c、理邦eliteV5
10 | 血压袖带（双管血压袖带延长管） | DLX068 | / | 广东遥远医疗科技有限公司 | 粤禅械备20180132号 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用GE监护仪
11 | 重复性脉搏血氧饱和度探头（绑带式血氧探头（婴儿、儿童）） | 全规格 | / | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 粤械注准20152071004 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用于迈瑞epm 10c
12 | 重复性脉搏血氧饱和度探头（一体夹式指脉氧探头） | 全规格 | / | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 粤械注准20152071004 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用于理邦 M8（M8B）和 IM70、迈瑞 PM-7000（7000D、8000）、理邦 eliteV5、迈瑞 imec10、迈瑞 BeneviewT6（T5、T1）、迈瑞 uMEC10、迈瑞 epm 10c、飞利浦 MP40 监护仪、飞利浦 G30、金科威 UT4000B
13 | 重复性脉搏血氧饱和度探头（一体软指套式血氧探头（成人、儿童）） | 全规格 | / | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 粤械注准20152071004 | 上药控股(海南)有限公司 | 适用于理邦 M8（M8B）和 IM70、迈瑞 PM-7000（7000D、8000）、理邦 eliteV5、迈瑞 imec10、迈瑞 BeneviewT6（T5、T1）、迈瑞 uMEC10、迈瑞 epm 10c、飞利浦 MP40 监护仪、飞利浦 G30、金科威 UT4000B
14 | 12针3导新生儿心电主电缆（注册证名称：心电导联线） | 小儿/新生儿IEC/AHA，除颤型 | 各型号 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞T5、T、N、iMEC、uMEC、ePM、iPM系列监护仪
15 | 3导12针抗除颤美标夹式标准长度一体化电缆 | 美标,重复性使用,3电极,夹式,一体式,防除颤12针 | EC03DAS121 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤深械备20150158号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 理邦原厂，适配适用于理邦eliteV5
16 | 3导12针抗除颤美标扣式标准长度一体化电缆 | 美标,重复性使用,3电极,扣式,一体式,防除颤12针 | EC03DAS121 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤深械备20150158号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 理邦原厂，适配适用于理邦eliteV5
17 | 3导导联线（注册证名称：心电导联线） | 新生儿，AHA，夹子式 | EL6305A | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，需要配合EV6202使用
18 | 3导导联线（注册证名称：心电导联线） | 小儿，AHA，按扣式 | EL6307B | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，需要配合EV6202使用
19 | 3导导联线（注册证名称：心电导联线） | 小儿，AHA，夹子式 | EL6307A | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，需要配合EV6202使用
20 | 518B重复用血氧探头（注册证名称：血氧传感器） | 新生儿脚部，成人/小儿手指，1.1m | 518B | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤械注准20152070199 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，需要配合EV6202使用
21 | 7针 SH1成人手指血氧传感器（注册证名称：血压袖带） | 一体式，7针,成人,指夹式,可重复性使用 | SH1 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤深械备20150143号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 理邦原厂，适用于理邦eliteV5
22 | 7针分体式血氧主电缆 | 2.5米 | 562A | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞T5、T、N、iMEC、uMEC、ePM、iPM系列监护仪
23 | LEMO SH1 成人手指血氧传感器（注册证名称：血压袖带） | 一体式，成人型,指夹式,可重复使用,6针插头 | SH1 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 粤深械备20150143号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 理邦原厂，适配适用于理邦M和IM系列监护仪
24 | NIBP直拔式/自锁式导气管 | 成人/小儿，3米 | CM1903/CM1904 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞iMEC、uMEC、N、T、ePM、iPM系列机型，兼容理邦elite V5监护仪、迈瑞PM、MEC系列机型兼容理邦M8、iM70、飞利浦G30,金科威UT400B
25 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 成人，重复用，有内胆,有接头，25-35cm | U500-1A | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160365号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于德尔格、理邦、和心重典、金科威，飞利浦，迈瑞监护仪
26 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 成人，重复用，有内胆,血压袖套，25-35cm | CM1203 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170119号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，带接头，适用于迈瑞以及理邦、飞利浦、和心重典任意机型
27 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 大成人，重复用，有内胆,有接头，25-35cm | U500-1L | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160365号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于德尔格、理邦、和心重典、金科威，飞利浦，迈瑞监护仪
28 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 大成人，重复用，有内胆、11血压袖套，33-47cm | CM1204 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170119号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，带接头，适用于迈瑞任意机型，兼容理邦、飞利浦、和心重典任意机型
29 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 新生儿，重复用，有内胆,有接头 | U500-1N | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160365号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于德尔格、理邦、和心重典、金科威，飞利浦，迈瑞监护仪
30 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 无内胆,重复用，新生儿，臂围5.8-10.9cm、臂围7.1-13cm、臂围：8-15cm | CM1300C/D/E | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170119号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，带接头，适用于迈瑞以及兼容理邦、飞利浦、和心重典任意机型
31 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 重复用、有内胆、小儿，有接头，18-26cm | U500-1P | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160365号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于德尔格、理邦、和心重典、金科威，飞利浦，迈瑞监护仪
32 | 单管袖带（注册证名称：血压袖套） | 重复用、有内胆、小儿18-26cm | CM1202 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170119号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，带接头，适用于迈瑞以及理邦、飞利浦、和心重典任意机型
33 | 分体式三导联线（注册证名称：心电导联线） | 成人/新生儿 | U301-13SA/U301-15SA | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160366号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、
34 | 负压吸引表 |  |  | 余姚市登月医疗器械有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南远奕生物科技有限公司
35 | 双管袖带单管袖带（注册证名称：血压袖带） | 成人，重复用，有内胆,血压袖套，25-35cm | U500-2A | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160365号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，有内胆，带接头适用于GE机型
36 | 水银血压计（注册证名称：血压计） |  | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20152070945 | 海南远奕生物科技有限公司
37 | 血压袖带延长管 | 双管 | / | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于GE监护仪
38 | 血氧传感器 | 一体式，成人，重复使用，指夹式，6针，3米 | 512FLL | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤械注准20152070199 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞PM、MEC系列机型
39 | 血氧传感器 | 一体式，成人，重复用，指夹式，7针，3米 | 512FLH | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤械注准20152070199 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞T5、T、N、iMEC、uMEC、ePM、iPM系列监护仪
40 | 氧气减压器 |  |  | 余姚市登月医疗器械有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南远奕生物科技有限公司
41 | 一体软指套式血氧探头（注册证名称：脉搏血氧饱和度探头 ） | 成人/儿童 | U401-B/U401-D | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤械注准20142070280 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂适用于理邦迈瑞、德尔格Infinity Vista XL、飞利浦MP40监护仪、和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、金科威UT4000B、飞利浦G30、迈瑞、理邦eliteV5等品牌监护仪
42 | 一体式12针3导心电电缆（注册证名称：心电导联线） | 一体式，按扣式/夹子式，AHA，抗除颤 | EA6231B/EA6231A | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞T5、T、N、iMEC、uMEC、ePM、iPM系列监护仪
43 | 一体式12针五导心电电缆（注册证名称：心电导联线） | 12针，扣式，AHA，重复使用/12针，夹子式,AHA,抗除颤 | EA6251B/EA6251A | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞T5、T、N、iMEC、uMEC、ePM、iPM系列监护仪及D系列除颤仪
44 | 一体式6针3导心电电缆（注册证名称：心电导联线） | 一体式，按扣式，AHA，抗除颤 | EA6151B | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞PM、MEC系列监护仪
45 | 一体式6针五导心电电缆（注册证名称：心电导联线） | 6针，按扣式，AHA,抗除颤 | EA6151B | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 粤深械备20170118号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 迈瑞原厂，适用于迈瑞PM、MEC系列监护仪，可兼容和心重典Apollo N2，理邦M8、iM系列，飞利浦G30金科威UT4000B监护
46 | 一体式三导联线（注册证名称：心电导联线） |  | U301-13SA | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160366号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于德尔格Infinity Vista XL、飞利浦MP40监护仪、和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、金科威UT4000B、飞利浦G30品牌监护仪
47 | 一体式五导联导联线（注册证名称：心电导联线） | 成人/小儿 | U301-15SA | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤深械备20160366号 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于德尔格Infinity Vista XL、和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、金科威UT4000B、飞利浦G30牌监护仪
48 | 一体式血氧传感器（注册证名称：脉搏血氧饱和度探头 ） |  | U401-A | 深圳市优品医疗设备有限公司 | 粤械注准20142070280 | 海南远奕生物科技有限公司 | 副厂，适用于德尔格Infinity Vista XL、和心重典Apollo N2（APOLLO NI-A）、金科威UT4000B、飞利浦G30牌监护仪
49 | 指夹式脉搏血氧仪 |  | OxiEasy 300C | 佳思德科技（深圳）有限公司 | 粤械注准20172071963 | 海南远奕生物科技有限公司
50 | 二氧化碳减压器 | YQY-1A | YQY-1A | 上海减压器厂有限公司 | / | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
51 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-C2 | 成人小号 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20212081150 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
52 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-C3 | 成人中号 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20212081150 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
53 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-C4 | 成人大号 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20212081150 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
54 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-C1 | 儿童 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20212081150 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
55 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-L1 | 儿童 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20212081150 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
56 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-CO | 婴儿 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20212081150 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
57 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-L00 | 早产儿 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20212081150 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
58 | 医用氧气湿化器 | YF-05A-P1 | YF-05A-P1 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 浙械注准20232081413 | 海南康驰医疗器械有限公司 | 原厂产品
59 | NIP连接管/连接线（单管） | 和心重典 SP01/和心重典 SP02 | 和心重典 SP01 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南景贤科技有限公司 | 单管血压袖带延长管，通用各机型
60 | 二氧化碳减压器 | YQT-03 | YQT-03 | 佛山市品仪工具有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南景贤科技有限公司 | 二氧化碳减压器
61 | 浮标式氧气吸入器（氧气压力表） | 大氧气压力表 | 大氧气压力表 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 浙甬械备20140059号 | 海南景贤科技有限公司 | 氧气流量表
62 | 负压吸引表 | 英式、德标、国标 | 英式、德标、国标 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南景贤科技有限公司 | 负压吸引表
63 | 供氧系统氧气吸入器（氧气流量表） | 英式、德标、国标 | 英式、德标、国标 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 浙甬械备20140001号 | 海南景贤科技有限公司 | 氧气流量表
64 | 连接管（单管） | 和心重典 SP01 | 和心重典 SP01 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南景贤科技有限公司 | 单管血压袖带延长管，通用各机型
65 | 连接管（双管） | 和心重典 SP01 | 和心重典 SP01 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南景贤科技有限公司 | 双管血压袖带延长管，通用各机型
66 | 麻醉咽喉镜 | MJ-II/D（小儿） | MJ-II/D（小儿） | 江苏迈骏医疗科技有限公司 | 苏械注准20182081766 | 海南景贤科技有限公司 | 麻醉咽喉镜，灯泡款
67 | 麻醉咽喉镜 | MJ-I/D（成人） | MJ-I/D（成人） | 江苏迈骏医疗科技有限公司 | 苏械注准20182081766 | 海南景贤科技有限公司 | 麻醉咽喉镜，灯泡款
68 | 麻醉咽喉镜 | YL04-IIaG（新生儿） | YL04-IIaG（新生儿） | 江苏永乐医疗科技有限公司 | 苏械注准20192081586 | 海南景贤科技有限公司 | 麻醉咽喉镜，光纤款
69 | 脉搏血氧饱和度传感器 | 一体夹式各型号 | 一体夹式各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂械注准20232074620 | 海南景贤科技有限公司 | 一体夹式指脉氧探头，通用各机型
70 | 脉搏血氧饱和度传感器 | 一体软指套式各型号 | 一体软指套式各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂械注准20232074620 | 海南景贤科技有限公司 | 一体软指套式血氧探头（成人、儿童），通用各机型
71 | 脉搏血氧饱和度传感器 | 绑带式各型号 | 绑带式各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂械注准20232074620 | 海南景贤科技有限公司 | 绑带式血氧探头（婴儿、儿童），通用各机型
72 | 心电导联线 | 一体五导联线（扣式、夹式）各型号 | 一体五导联线（扣式/夹式）各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211036号 | 海南景贤科技有限公司 | 一体（夹式\扣式）五导联线，通用各机型
73 | 心电导联线 | 一体三导联线（夹式\扣式）各型号 | 一体三导联线（夹式\扣式）各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂械注准20232074620 | 海南景贤科技有限公司 | 一体（夹式\扣式）三导联，通用各机型
74 | 心电导联线 | 分体式主电缆（三导、五导）各型号 | 分体主电缆（三导、五导）各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211036号 | 海南景贤科技有限公司 | 分体式（夹式\扣式）三导联（五导联）婴儿、儿童，通用各机型
75 | 心电导联线 | 分体式分线扣式（三导、五导）各型号 | 分体式分线扣式（三导、五导）各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211036号 | 海南景贤科技有限公司 | 分体式（夹式\扣式）三导联（五导联）婴儿、儿童，通用各机型
76 | 心电导联线 | 分体式分线夹式（三导、五导）各型号 | 分体式分线夹式（三导、五导）各型号 | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211036号 | 海南景贤科技有限公司 | 分体式（夹式\扣式）三导联（五导联）婴儿、儿童，通用各机型
77 | 血压计 | 台式 | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20152070945 | 海南景贤科技有限公司 | 水银血压计
78 | 血压袖带（单管） | SP103U、SP104（成人） | SP103U、SP104（成人） | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211035号 | 海南景贤科技有限公司
79 | 血压袖带（单管） | SP102U（大成人） | SP102U（大成人） | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211035号 | 海南景贤科技有限公司 | 单管袖带
80 | 血压袖带（单管） | SP106U（婴儿） | SP106U（婴儿） | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211035号 | 海南景贤科技有限公司 | 单管袖带
81 | 血压袖带（单管） | SP105U（儿童） | SP105U（儿童） | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211035号 | 海南景贤科技有限公司 | 单管袖带
82 | 血压袖带（双管） | SP103U、SP104（成人） | SP103U、SP104（成人） | 武汉尚普医疗器械有限公司 | 鄂汉械备20211035号 | 海南景贤科技有限公司 | 双管袖带
83 | 氧气减压器 | YQY-07 | YQY-07 | 佛山市品仪工具有限公司 | 不属于医疗器械 | 海南景贤科技有限公司 | 氧气减压器
84 | 医用供氧器（氧气压力表） | 小氧气压力表 | 小氧气压力表 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 | 浙械注准20162082147 | 海南景贤科技有限公司 | 氧气流量表
85 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | YX301 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20172071070 | 海南景贤科技有限公司 | 指夹式脉搏血氧仪