附件1：电梯详细信息

那大院区：

| 序号 | 名称 | 生产日期 | 厂家 | 型号 | 电梯楼层 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 1至5层 | 一期门诊部 |
| 2 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 1至5层 | 一期门诊部 |
| 3 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 1至4层 | 一期门诊部 |
| 4 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 1至4层 | 一期门诊部 |
| 5 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA | 1至4层 | 一期门诊部 |
| 6 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA | 1至2层 | 一期门诊部 |
| 7 | 电梯 | 2011.7.1 | 哈尔滨达鑫电梯有限公司 | DXTWW200 | 1至2层 | 一期门诊部 |
| 8 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 1至12层 | 一期住院部 |
| 9 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 1至12层 | 一期住院部 |
| 10 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 1至13层 | 一期住院部 |
| 11 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 1至12层 | 一期住院部 |
| 12 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-II | 1至12层 | 一期住院部 |
| 13 | 电梯 | 2011.7.1 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIB | 1至13层 | 一期住院部 |
| 14 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至17层 | 二期住院部 |
| 15 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至17层 | 二期住院部 |
| 16 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至17层 | 二期住院部 |
| 17 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至17层 | 二期住院部 |
| 18 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至17层 | 二期住院部 |
| 19 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至18层 | 二期住院部 |
| 20 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至18层 | 二期住院部 |
| 21 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至5层 | 二期门诊部 |
| 22 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至5层 | 二期门诊部 |
| 23 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至5层 | 二期门诊部 |
| 24 | 电梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | MAX-B | 1至5层 | 二期门诊部 |
| 25 | 扶梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | GRFII35-100 | 1层 | 二期门诊部 |
| 26 | 扶梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | GRFII35-100 | 1层 | 二期门诊部 |
| 27 | 扶梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | GRFII35-100 | 2层 | 二期门诊部 |
| 28 | 扶梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | GRFII35-100 | 2层 | 二期门诊部 |
| 29 | 扶梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | GRFII35-100 | 3层 | 二期门诊部 |
| 30 | 扶梯 | 2018.06 | 广州广日电梯工业有限公司 | GRFII35-100 | 3层 | 二期门诊部 |
| 31 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至6层 | 三期综合楼 |
| 32 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至6层 | 三期综合楼 |
| 33 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至6层 | 三期综合楼 |
| 34 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至4层 | 三期感染楼 |
| 35 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至4层 | 三期感染楼 |
| 36 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至4层 | 三期感染楼 |
| 37 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至4层 | 三期感染楼 |
| 38 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至4层 | 三期感染楼 |
| 39 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至4层 | 三期感染楼 |
| 40 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至20层 | 三期病房楼 |
| 41 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至20层 | 三期病房楼 |
| 42 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至19层 | 三期病房楼 |
| 43 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至19层 | 三期病房楼 |
| 44 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至19层 | 三期病房楼 |
| 45 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至19层 | 三期病房楼 |
| 46 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至20层 | 三期病房楼 |
| 47 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至20层 | 三期病房楼 |
| 48 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至19层 | 三期病房楼 |
| 49 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-IIIB | 1至20层 | 三期病房楼 |
| 50 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至20层 | 三期病房楼 |
| 51 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至20层 | 三期病房楼 |
| 52 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至19层 | 三期病房楼 |
| 53 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至11层 | 三期科教楼 |
| 54 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Pro | 1至11层 | 三期科教楼 |
| 55 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至11层 | 三期科教楼 |
| 56 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至11层 | 三期科教楼 |
| 57 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Pro | 1至11层 | 三期科教楼 |
| 58 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-PRO | 1至11层 | 三期科教楼 |
| 59 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Pro | 1至11层 | 三期科教楼 |
| 60 | 电梯 | 2021.03 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-Pro | 1至11层 | 三期科教楼 |

滨海院区：

| 序号 | 名称 | 生产日期 | 厂家 | 型号 | 层/站/门 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA(GQXL2) | 5/5/5 | 门诊楼 |
| 2 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | ELENESSA(GQXL2) | 5/5/5 | 门诊楼 |
| 3 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | HOPE-IIG | 14/14/14 | 病房楼 |
| 4 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 3/3/3 | 门诊楼 |
| 5 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 3/3/3 | 门诊楼 |
| 6 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 3/3/3 | 门诊楼 |
| 7 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 3/3/3 | 门诊楼 |
| 8 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 3/3/3 | 门诊楼 |
| 9 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 4/4/4 | 门诊楼 |
| 10 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 2/2/2 | 病房楼 |
| 11 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 3/3/3 | 门诊楼 |
| 12 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 4/4/4 | 门诊楼 |
| 13 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-MRL-II | 4/4/4 | 行政楼 |
| 14 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 2/2/2 | 病房楼 |
| 15 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 5/5/5 | 行政楼 |
| 16 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 5/5/5 | 行政楼 |
| 17 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 16/16/16 | 值班楼 |
| 18 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 16/16/16 | 值班楼 |
| 19 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 4/4/4 | 行政楼 |
| 20 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 4/4/4 | 行政楼 |
| 21 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 4/4/4 | 行政楼 |
| 22 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 4/4/4 | 行政楼 |
| 23 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 16/16/16 | 值班楼 |
| 24 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 16/16/16 | 值班楼 |
| 25 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 16/16/16 | 值班楼 |
| 26 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 14/14/14 | 病房楼 |
| 27 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 13/13/13 | 病房楼 |
| 28 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 14/14/14 | 病房楼 |
| 29 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 14/14/14 | 病房楼 |
| 30 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 14/14/14 | 病房楼 |
| 31 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 13/13/13 | 病房楼 |
| 32 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 13/13/13 | 病房楼 |
| 33 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 2/2/2 | 病房楼 |
| 34 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 14/14/14 | 病房楼 |
| 35 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 14/14/14 | 病房楼 |
| 36 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 13/13/13 | 病房楼 |
| 37 | 电梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 13/13/13 | 病房楼 |
| 38 | 电梯 | 2022.10.21 | 上海三菱电梯有限公司 | LEHY-III | 13/13/13 | 病房楼 |
| 39 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 6 | 门诊楼 |
| 40 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 6 | 门诊楼 |
| 41 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 5.4 | 门诊楼 |
| 42 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 5.4 | 门诊楼 |
| 43 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 4.5 | 门诊楼 |
| 44 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 4.5 | 门诊楼 |
| 45 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 4.5 | 门诊楼 |
| 46 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 4.5 | 门诊楼 |
| 47 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 5.4 | 门诊楼 |
| 48 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 5.4 | 门诊楼 |
| 49 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 4.5 | 门诊楼 |
| 50 | 扶梯 | 2022.11.29 | 上海三菱电梯有限公司 | KS-SBF-II | 4.5 | 门诊楼 |
| 51 | 杂物梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | SD-BS-II | 2/2/2 | 行政楼 |
| 52 | 杂物梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | SD-BS-II | 3/3/3 | 病房楼 |
| 53 | 杂物梯 | 2022.12.11 | 上海三菱电梯有限公司 | SD-BS-II | 2/2/2 | 值班楼 |
| 54 | 液压升降平台 | 2023.03 | 上海国泰电梯有限公司 | TSHI600 | 2/2/1 | 病房楼 |